- „Opracowanie dokumentacji na obiekty infrastruktury turystycznej  w Bolciach oraz częściowe wykonanie ścieżki turystycznej w ramach projektu pt. „Trójstyk granic- punkt graniczny Wisztyniec- łączy regiony i narody”

- Opis I części przedmiotu   zamówienia- program funkcjonalno-użytkowy infrastruktury turystycznej

| L.p. | Zaplanowany element | Zaplanowane działania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ścieżka | Zaprojektowanie skomunikowania istniejącej drogi gminnej (działka nr 11 i 12/4) z trójstykiem poprzez działki nr 12/3, 2/2 lub 12/6 , 2/1 i 1; -droga pieszo-rowerowa o nawierzchni gruntowej (poprawa nawierzchni), utwardzonej, ograniczona krawężnikami, -zaprojektowanie wybudowania nad przepustem kładki z poręczami obustronnymi; -zaprojektowanie stojaka na rowery (10szt.) na działce nr1 |
| 2 | parking | Zaprojektowanie parkingu umożliwiającego postój jednego autokaru i około 10 samochodów osobowych oraz stojaka na rowery, wraz z niezbędnym placem manewrowym, powierzchnia utwardzona z nawierzchnią wariantową: asfaltową lub z polbruku; lokalizacja parkingu na działce nr 12/5 stanowiącej mienie Powiatu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej z maksymalnym wykorzystaniem równego i niepodmokłego terenu; -wjazd na parking z drogi gminnej; - oświetlenie parkingu w narożach, proponowane oświetlenie zmierzchowe, energooszczędne; |
| 3 | deszczochron | Zaprojektowanie drewnianego deszczochronu, w formie wiaty z zabudowanymi trzema ścianami przykrytej dachem np. dwuspadowym, z drewnianym stołem i ławami oraz stojakiem na rowery pod zadaszeniem |
| 4 | toaleta | Zaprojektowanie toalety murowanej na lub przy parkingu, 2 oczka, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bezobsługowej np. wrzutowa , z zastosowaniem wyposażenia wandaloodpornego), wraz ze zbiornikiem na ścieki. Budynek z oświetleniem zewnętrznym wejścia (czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy) Proponuje się wykorzystanie baterii słonecznych |
| 5 | ławeczki betonowe z drewnianym siedziskiem | Zaprojektowanie 3-5 sztuk ławek, zlokalizowanych przy/ na parkingu, |
| 6 | kosze na śmieci | Zaprojektowanie 3 szt., stałych, betonowych koszy z wyjmowanym wkładem, przy parkingu |
| 7 | Tablica informacyjna i wyświetlacz temperatury | Zaprojektowanie, na lub przy parkingu, tablicy trójdzielnej (konstrukcja drewniana), 2 skrzydła mniejsze, środkowe większe, w skrzydle mniejszym- wyświetlacz temperatury dostosowany do całorocznej pracy na zewnątrz, plansze montowane oddzielnie- demontowane, o wysokim stopniu odporności na wandalizm i zniszczenia; -zaprojektować oświetlenie tablicy, automatyczne z czujnikiem zmierzchowym, |
| 8 | Dojazd do parkingu | Analiza i ewentualne zaprojektowanie dostosowania drogi gminnej jako odcinka dojazdowego do projektowanego parkingu |
| 9 | monitoring | Zaprojektowanie miejsca montażu i dobór kamery |
| 10 | Podgląd promocyjny | Zaprojektowanie łącza internetowego z wykorzystaniem kamery służącej do monitoringu (jeśli to technicznie możliwe) w celu umożliwienia podglądu za pomocą łącza internetowego |
| 11 | Oznakowanie | Organizacja ruchu, zaplanowanie znaku informującego o parkingu na drodze wojewódzkiej, zakaz ruchu pojazdów ( z wyjątkiem rowerów) na dojściu z drogi gminnej do trójstyku oraz zakaz ruchu pojazdów poza parkingiem w stronę trójstyku za wyjątkiem użytkownika pola wraz z uzyskanie stosownych pozwoleń lokalizacji znaków drogowych |