| Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo |  |  |

Znak:PIR.042.1.2012				                         Suwałki, 11.07.2012 r.

WYJAŚNIENIE  TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że dnia 11.07.2012 roku wpłynęło zapytanie Wykonawcy następującej treści:

„Wykonawca (……….) zwraca się z zapytaniem wyjaśniającym dotyczącym krawężników kamiennych. Proszę o wyjaśnienie jakie krawężniki powinny być użyte do budowy alejki?. Nadmieniam, iż są sprzeczności: w specyfikacji technicznej ujęty jest wymiar 20x25 cm a w przedmiarze w poz. 7 podany jest wymiar 12x20 cm. Proszę o sprostowanie, który wymiar jest prawidłowy”

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający, po ustaleniu z Projektantem wyjaśnia:

Prawidłowy jest wymiar krawężnika 20x25cm.

Taki wymiar  został podany w PROJEKCIE BUDOWLANYM- branża  drogowa w punkcie 5.3. Opisu technicznego: Krawężnik kamienny 20x25 cm, oraz w Legendzie na rysunku nr 2 „Przekroje konstrukcyjne”. W przedmiarze nastąpiła omyłka, powinno być wpisane 20x25 cm.