Suwałki, 05.03.2013 r.

Znak: PIR.042.1.2.2013

Pytania Wykonawców i odpowiedzi dotyczące  przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Remont i przebudowa zabytkowej kordegardy w Dowspudzie w projekcie ”Aktywna młodzież ożywia zabytki” – współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.” Oraz wyjaśnienia Zamawiającego i informacja o zmianie  terminu składania ofert.

Odpowiedzi na Zestaw Pytań nr 1:

Pytanie 1

do poz. 47

Proszę o odpowiedź, czy ta pozycja obejmuje iniekcję grawitacyjną muru z cegły, czy z kamienia?

W inwentaryzacji pkt. 4.1. – stwierdzono, że fundament jest prawdopodobnie kamienny.

W opinii technicznej w pkt. 2 stwierdzono m.in. „Na podstawie wycinkowych danych ustalono, że budynek posadowiony został w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych zagłębionych 80 cm poniżej poziomu terenu. Fundamenty i odcinki ścian fundamentowych wykonano z kamienia polnego i ciosanego a powyżej tereny z cegły pełnej spajanej zaprawą wapienna”.

W opisie do PT pkt. 5.1 napisano: „Ściany fundamentowe po obu stronnym odsłonięciu należy osuszyć i wykonać pionową izolacje obustronnie oraz wykonać poziomą przeponę izolacyjną”.

Na rysunku nr 6.7.8.9 – schematycznie zaznaczono (nr 14) – izolacje pionową jednostronną i (nr 3) – miejsce iniekcji w fundamencie.

W poz.144 przedmiaru – przyjęto izolację pionową zewnętrzną w ilości 133,70 m2.

Opinia techniczna w pkt. E wprowadza propozycję zabezpieczenia ław i ścian fundamentowych, które w całości nie zostały przyjęte w PT.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź:

- czy należy wykonać izolacje pionową jednej czy dwóch stron wraz z obustronnym odkopaniem fundamentów ?

- czy w ścianie fundamentowej kamiennej metoda iniekcji (grawitacyjnej ?) zapewni szczelną przeponę poziomą, czy należy przyjąć bardziej gwarantowane rozwiązanie?

- dlaczego nie uwzględniono izolacji pionowej i poziomej ścian nośnych wewnętrznych?

- proszę podać i rozrysować sposoby połączenia izolacji ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych z izolacją z PG1, PG2 i PG3.

Zaznaczam, ze oprócz tynków renowacyjnych na elewacji jest to najważniejszy element robót remontowych tego budynku, który źle rozwiązane jest nienaprawialny.

Odpowiedź na pytanie 1

Poz. 47 przedmiaru robót obejmuje iniekcję grawitacyjną w ścianach murowanych zewnętrznych i wewnętrznych z cegły pełnej. Materiał z jakiego wykonany został fundament należy ustalić po wykonaniu odkrywek fundamentów. Wówczas ustalić zakres prac izolacyjnych – polegających na zastosowaniu izolacji pionowych dwustronnych.

Prawidłowo wykonana metoda iniekcji grawitacyjnej ma za zadanie zapewnić szczelną przeponę poziomą.

W dokumentacji założono, że ściany wewnętrzne nośne i ich fundamenty położone są w gruntach przepuszczalnych a w poziomie posadowienia brak wody gruntowej (Dokumentacja Geotechniczna).

Projekt nie zakłada połączeń izolacji nowoprojektowanych podłóg na gruncie PG1,PG2,PG3 z ścianami istniejącymi.

Odsłonięcie i izolację pionową fundamentów od wewnątrz ujęto w pozycjach 46a, 46b, 46c, 46d poprawionego przedmiaru. Natomiast w pozycjach 142, 143, 144, 144a, 144b ujęto odsłonięcie i izolację fundamentów od zewnątrz.

Pytanie 2

Proszę dokładnie określić parametry stropu Teriva I, który należy zastosować, żeby otrzymać grubość warstwy konstrukcyjnej (z nadbetonem) 22 cm i dostosować do obciążeń mieszkalno – hotelowych.

Zaznaczam, że w stropie Teriva w odmianie I wysokość nadbetonu wynosi 24 cm dla obciążenia użytkowego maks. 1,5kN/m2.

Dla przegrody ST1 i ST2, której grubość wynosi 30 cm, pozostaje na warstwy – izolacje akustyczne, szlichty cementowe i gres lub podłogę na legarach – 6 cm.

Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z obecnie produkowanymi elementami stropu Teriva I w przypadku braku dostępności na rynku stropu gr. 22 cm należy zastosować strop gr. 24cm, z zachowaniem grubości poszczególnych warstw stropu podanych na przekrojach ( wysokość pomieszczeń ulegnie zmniejszeniu 2cm.)

Belki stropu Teriva zostały zaprojektowane dla obciążeń hotelowych zgodnie z normą PN- 82/B-02003 tabela „ Wartości charakterystyczne obciążeń równomiernie rozłożonych”– „Pokoje i pomieszczenia w domach indywidualnych czynszowych, hotelach itp.- obciążenie charakterystyczne- 1,5 kN/m2”

Pytanie 3

Proszę o odpowiedź, czy w poz. 145 i 146 ujęto tynki renowacyjne spełniające wymogi WTA, zaś w poz. 147- szpachlę mineralną w systemie?

Odpowiedź na pytanie 3

W poz. 145 i 146 przedmiaru robót ujęto zewnętrzne tynki elewacyjne. Tynki wykonać jako renowacyjne, zgodnie z pkt.6.1. opisu P.T., zaprojektowane tynki spełniają wymagania tynków WTA. Tak jak poz. 147 – szpachla mineralna w systemie.

Pytanie 4

Proszę o dostarczenie dokładnych danych ilościowych wraz z odrębnym opracowaniem ubytków detali do poz.148 przedmiaru, zgodnie z zapisem w SIWZ rozdział 2, pkt.1, akapit: „Gzymsy, detale, ceramiczne elementy dekoracyjne”; „Ilość i stan rzeczowy ubytków w porównaniu z inwentaryzacją w ramach odrębnego opracowania”.

Odpowiedź na pytanie 4

Dostarczenie aktualnych danych ilościowych jest niemożliwe ze względu na okres, który upłynął od czasu wykonania dokumentacji pierwotnej w 2004 r. a także jej aktualizacji w 2010r, parametry te należy określić w trakcie wykonywania robót renowacyjnych.

Ilość ubytków do uzupełnienia w detalach uzależniona jest również od tego jak zachowają się one w trakcie skuwania tynku. Danych liczbowych nie jesteśmy w stanie na tym etapie podać. Każdy oferent jest zobowiązany dokonać wizji i sam wycenić 1 kpl naprawy ubytków w detalach architektonicznych.

Pytanie 5

W przegrodach ST 5, D 1, ST 3, ST 4 oraz w poz. 79, 80, 81, 82, 86 użyto płyty GKF gr. 12,5 mm i 15 mm, prawdopodobnie jako zabezpieczenie ogniowe. Zaznaczam, że sama płyta ognioodporna nie zabezpiecza ogniowo, lecz zastosowany system dla odpowiedniej klasy odporności ogniowej, potwierdzony certyfikacją.

Proszę podać klasę odporności ogniowej w celu zastosowania odpowiednich systemów dla w/w przegród.

Odpowiedź na pytanie 5

Klasa odporności ogniowej wg pkt 8.0 opisu P.T. Klasa odporności pożarowej C. Konstrukcja z materiałów NRO o odporności min. 60 min .

Pytanie 6

Proszę dostarczyć rysunki lady portierni, opisanej w poz. 109. Załączona wizualizacja nie jest projektem technicznym ani wykonawczym i na jej podstawie nie można dokonać prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 6

Orientacyjne wymiary lady portierni – podano na rysunku 1/AW – opracowania pt: „Koncepcji aranżacji wnętrz”. Dokumentacja nie zawiera projektu aranżacji wnętrz. Na tej podstawie nie można dostarczyć kalkulacji szczegółowej. Poz. 109 przewiduje dostawę i montaż 1 kpl.

Pytanie 7

Proszę odpowiedź, czy do wyceny należy przyjąć dachówki przeciwśniegowe z płotkiem, jak na rys. nr 5 (brak w przedmiarach).

Odpowiedź na pytanie 7

W wycenie należy uwzględnić dachówki przeciwśniegowe z płotkiem zgodnie z dokumentacją projektową. Uwzględniono w poz. 71d poprawionego przedmiaru.

Pytanie 8

Proszę o dostarczenie STWiOR dla wykonania izolacji pionowych i przepony poziomej – brak w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 8

Każdy z oferentów może wybrać równoważną technologię producenta izolacji. Każdy producent dysponuje specyfikacją techniczną własnego produktu. Załączona ST danego producenta świadczyła by o tym, że użyty ma być ten dany produkt, a tak nie jest.

Pytanie 9

W Zbiorczym Zestawieniu Kosztów Inwestycji – Aktualizacja w pkt. 6 jest rubryka: „Wyposażenie dodatkowe” wg tabeli nr 1,która obejmuje wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w meble oraz inne elementy ruchome.

Natomiast w SIWZ rozdział 2, pkt. 1,akapit: „Drzwi wewnętrzne” widnieje zapis „Przedmiotowe zamówienie nie dotyczy wyposażenia w meble remontowanego obiektu (elementy ruchome)”.

Wobec powyższych rozbieżności proszę o odpowiedź, czy należy dokonać wyceny wyposażenia dodatkowego wg tabeli nr 1, czy też pominąć tabelę nr 1 i rubrykę nr 6 w zbiorczym zestawieniu kosztów inwestycji – aktualizacja.

Odpowiedź na pytanie 9

Wyposażenie dodatkowe powinno być uwzględnione w ofercie w zakresie elementów trwale związanych z budynkiem. Zatem należy skalkulować wg opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy”- rysunki: AW4, AW5, AW6, AW7, AW8, AW9, AW10, AW11, AW12,AW13, AW14, AW15, „Oświetlenie, oprawy”. W tabeli nr 1 rubryka 6 w zbiorczym zestawieniu kosztów inwestycji należy uwzględnić:

Boazerie drewniane i osłony grzejników na parterze. W zestawieniu tym wpisać również wycenę indywidualną następujących elementów aranżacji nie ujętych w dostarczonych przedmiarach:

W Sali pamięci- elementy drewniane podestu (jesion lub dąb), sufit podwieszany, gzymsy (w sali kominkowej, w sali pamięci hrabiego Paca, w pokojach gościnnych), obudowy kolumn, arkady, drewniane belki sufitowe. Nie należy kalkulować szaf wbudowanych.

Pytanie 10

Poz. 107 przedmiaru zakłada malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną. Natomiast Opis Techniczny do Koncepcji Aranżacji wnętrz zakłada stiukowe wykończenia w komunikacji sąsiadującej z salą kominkową oraz na wyznaczonym pasie sufitu sali kominkowej, a także przewiduje możliwość powleczenia powłokami stiukowymi ścian parteru, natomiast w pokojach gościnnych przewidziano malowanie o strukturze niejednolitej, uzyskane np. poprzez użycie odpowiednich narzędzi oraz nakładanie dwu odcieni farby.

Prosimy o precyzyjne podanie ilości m2 do malowania farba emulsyjna oraz m2 do wykonania powłokami stiukowymi i m2 malowanych farbami o strukturze niejednolitej.

Odpowiedź na pytanie 10

Dokumentacja nie zawierała projektu aranżacji. Powłoki stiukowe proszę przyjąć wg opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy ‘ rys. AW3.

Pytanie 11

W poz. 93 przedmiaru wyliczona jest nieprawidłowa ilość koszy z blachy miedzianej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 11
Pozycja 93 poprawionego przedmiaru.

Pytanie 12

W poz. 132 przedmiaru zakładane są posadzki z gresu antypoślizgowego o wym. 30 x 30 natomiast Opis Techniczny do Koncepcji Aranżacji wnętrz zakłada posadzkę z płytek o wym. 45 x 45 oraz 30 x 60.

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów płytek.

Odpowiedź na pytanie 12

Dokumentacja nie zawierała projektu aranżacji wnętrz jedynie „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy ‘. Rodzaj i wielkość płytek wg w/w dokumentu, projektu technicznego, poz. 132 przedmiaru poprawionego.

Pytanie 13

W żadnej pozycji przedmiarowej nie ma okładzin z płyt fermacell. Natomiast w Opisie Technicznym do Koncepcji Aranżacji Wnętrz przewiduje się na ścianach wewnętrznych parteru płyty fermacell. Proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowej podanie ilości m2 płyt fermacell.

Odpowiedź na pytanie 13
Dokumentacja nie zawierała projektu aranżacji wnętrz. Płyty fermacell można traktować zamiennie z płytami g.-k. .

Pytanie 14

W jaki sposób będą rozliczane prace, które zgodnie z zapisami Opisu Technicznego do Koncepcji Aranżacji Wnętrz są do ustalenia dopiero na etapie wykonawstwa, np.: widoczne podciągi, boazerie – w konstrukcji ramiakowej z drewna fornirowanego i klejonego zakończone frezowaniem, kolumny z cokołem i głowicą, ozdobne drewniane belkowanie sufitu w pomieszczeniu wejściowym, obniżenie sufitu z elementami oświetlenia pośredniego i obudowa podwyższenia wraz ze schodami w sali pamięci hr. Paca, zasłanianie okna – lambrekiny, firany, zasłony systemy karniszy, obudowa grzejników, system zabudowy wnęk pod ladą, schody i balustrady: drewniane stopnie i barierki, system z drzwiami przesuwnymi itp. Prosimy o precyzyjne podanie sposobu rozliczenia w/w prac.

Odpowiedź na pytanie 14

Wykonawca powinien wycenić wymienione elementy wg opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy ‘ za wyjątkiem systemu zasłaniania okien- lambrekiny, firany, zasłony, systemy karniszy, systemu z drzwiami przesuwnymi i meblami.

Pytanie 15

Poz. 141 przedmiaru.

Proszę o dostarczenie projektu kominka w stylistyce nawiązującym do neogotyku wraz z kamiennymi detalami wykończenia oraz stalowym ozdobnym wygrodzeniem zabezpieczającym. Koncepcja aranżacji nie jest projektem technicznym na podstawie, której można dokonać prawidłowej wyceny w/w pozycji, a założenia zawarte w dokumentacji technicznej są podstawą dla projektanta dla prawidłowego zaprojektowania a nie dla wykonawcy do prawidłowego wyliczenia ceny i późniejszej realizacji.

Odpowiedź na pytanie 15

Dokumentacja nie zawierała projektu aranżacji wnętrz. Wykonawca powinien wycenić kominek wg rys. AW8 opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy” Kominek jest elementem ozdobnym, nie pełniącym funkcji użytkowej i należy wycenić ten element jako kalkulację indywidualną .

Pytanie 16

Poz. 137 przedmiaru.

Prosimy o dostarczenie rysunków wykonawczych kompletnej obudowy klatki schodowej wraz z balustradami i pochwytami. Koncepcja aranżacji nie jest projektem technicznym, na podstawie, której można dokonać prawidłowej wyceny w/w pozycji, a założenia zawarte w dokumentacji technicznej są podstawą dla projektanta dla prawidłowego zaprojektowania a nie dla wykonawcy do prawidłowego wyliczenia ceny i późniejszej realizacji.

Odpowiedź na pytanie 16

Wykonawca powinien wycenić klatkę schodową wraz z balustradami i pochwytami wg opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy, jako kalkulację indywidualną.

Pytanie 17

Poz.139 i 140 przedmiaru.

Prosimy o dostarczenie rysunków wykonawczych kompletnych schodów drabiniastych poręczami z kompletnym wykończeniem oraz poręczami do wyłazów dachowych. Koncepcja aranżacji nie jest projektem technicznym, na podstawie, której można dokonać prawidłowej wyceny w/w pozycji, a założenia zawarte w dokumentacji technicznej są podstawą dla projektanta dla prawidłowego zaprojektowani a nie dla wykonawcy do prawidłowego wyliczenia ceny i późniejszej realizacji.

Odpowiedź na pytanie 17

Należy zastosować schody jako element konfekcjonowany, poz. 139-140 poprawionego przedmiaru.

Pytanie 18

W pozycjach przedmiarowych brak izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych.

Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź na pytanie 18

W wycenie należy uwzględnić izolację posadzek w pomieszczeniach mokrych z płynnej folii wraz z wyklejeniem naroży taśmami systemowymi. Uwzględniono w poz. 133a poprawionego przedmiaru.

Pytanie 19

Prosimy o dostarczenie kompletnej STWiOR dla poszczególnych elementów Aranżacji i Wystroju Wnętrz, zawierającą sposób ich wykonania i odbioru oraz płatności.

Odpowiedź na pytanie 19

STWiOR dla elementów aranżacyjnych wnętrz nie jest narzucona przez Zamawiającego i nie będzie podlegać opracowaniu ze względu na indywidualny sposób i metodologię wykonania poszczególnych elementów wystroju wnętrz. Należy sporządzić kalkulację indywidualną charakterystycznych elementów wystroju wnętrz i trzeba tego dokonać na podstawie opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy”.

Pytanie 20

Prosimy o dostarczenie pozwolenia nr 109/11 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach z dnia 22.06.2011 r.

Odpowiedź na pytanie 20

Pozwolenie ZNS-MG/40301/25/08 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach z dnia 15.05.2008 r., Pozwolenie ZNS-MG/40301/58/10 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach z dnia 06.10.2010 r., Decyzja Nr 12/2011 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach z dnia z 30.03.2011r. – w załączeniu.

Pytanie 21

Prosimy o dostarczenie projektów wykonawczych, stanowiących komplet dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r.

Załączona Koncepcja Aranżacji Wnętrz Zabytkowej Kordegardy – charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz, zawiera wizualizację pomieszczeń i elementów wystroju wnętrz. Wizualizacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i na jej podstawie nie jest możliwa jakakolwiek rzetelna wycena prac koniecznych do wykonania.

Odpowiedź na pytanie 21

Nie ma opracowanego projektu aranżacji wnętrz. Zamawiający dysponuje opracowaniem „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy” i na tej podstawie Wykonawca powinien dokonać kalkulacji indywidualnej poszczególnych pozycji.

Pytanie 22

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego formularzy cenowych w formie edytowalnej (Excel) w celu ich wypełnienia. Czy można formularze cenowe zastąpić kosztorysami uproszczonym?

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający nie dysponuje formularzami w formie edytowalnej.

Pytanie 23

Czy za metodę równoważną dla przedmiotu : „Renowacja murów fundamentowych przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej”, uznać można metodę elektrofizyczną (np. AQUAPOL, WIGOPOL), polegającą na nieinwazyjnym wytworzeniu w obrębie swego działania elektrofizycznej blokady, uniemożliwiającej przemieszczenie wody strukturą ścian w procesie kapilarnego podciągania wody ?

UZASADNIENIE

W celu bezinwazyjnego osuszania budynków i ich zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym, metody elektrofizyczne stosuje się od ponad 25 lat na terenie całej Europy . Opis stanu technicznego obiektu będącego przedmiotem SIWZ, wskazuje na adekwatność zastosowania właśnie takiej metody. Przemawiają za tym tak względy techniczne (oprócz blokady poziomej, ściany zostaną efektywnie osuszone), jak i finansowe (zdecydowanie niższa cena wykonania). Nie bez znaczenia dla budynku byłby też brak konieczności wykonania kilku tysięcy otworów przewidzianych przy iniekcji, w ścianach o skomplikowanej strukturze ( kamień ).

W technologii bezinwazyjnej zasadnicze znaczenie mają procedury pomiarowe przewidujące definiowanie stanu rzeczywistego zawilgocenia metodą grawi - metryczną (wagosuszarka), pomiary zasolenia (wykonywane na różnym etapie prac) – definiujące wartości zasolenia uwzględniane w założeniach renowacyjnych (możliwość zastosowania preparatów przekształcających sole rozpuszczalne w nierozpuszczalne oraz odpowiedniego doboru cech tynków renowacyjnych wg WTA). Konieczność warstw wykonania w/w badań wskazana jest w dokumentacji technicznej : „Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych i zabezpieczających należy wykonać badania wilgotnościowe oraz rodzaju i poziomu zasolenia murów – na podstawie wyników należy dobrać recepturę, grubość oraz ilość powłok tynkarskich...”

CECHY SYSTEMU BEZINWAZYJNEGO

- Trwałe zabezpieczenie ścian budynku przed zawilgoceniem kapilarnym (izolacja pozioma ścian zewn. i wewnętrznych)

- Osuszenie ścian z wilgoci kapilarnej

- Usunięcie ze ścian istotnej ilości rozpuszczonych w wodzie soli,

- Brak uciążliwych prac budowlanych – nie wykonuje się odwiertów tak koniecznych przy metodzie iniekcji,

- Trwałe utrzymanie budynku w stanie równowagi powietrzno-suchej - gwarancja 20 lat na działanie systemu i utrzymanie izolacji ,

- System nie wymaga jakiejkolwiek obsługi ze strony użytkującego, .

- Brak kosztów eksploatacji systemu ,

- Bezpieczeństwo konstrukcji budynku

- Krótki czas wykonania prac izolacyjnych – 1 dzień roboczy

Systemy nieinwazyjne osuszają budynek do stanu wilgotności naturalnej (równowagi sorpcyjnej, właściwej dla danego materiału).

Odpowiedź na pytanie 23
Metody tej nie można uznać za metodę równoważną, gdyż obie te metody polegają na wykorzystaniu różnych sposobów osuszenia murów. Pod ww. urządzeniami nie należy sytuować miejsc dłuższego przebywania np. pracy i odpoczynku. Zaleca się zastosowanie przyjętej w projekcie metody osuszenia murów.

Pytanie 24

Prosimy o odpowiedź, czy główna klatka schodowa, w której zamontowano instalację oddymiającą sterowaną automatycznie nie powinna mieć drzwi p.poż. na wszystkich poziomach? W dokumentacji technicznej drzwi p.poż. występują tylko na pierwszym piętrze.

Odpowiedź na pytanie 24
Nie - klatka schodowa nie musi mieć drzwi p.poż na poszczególnych poziomach

Pytanie 25

Prosimy o uzupełnienie STWIOR o następujące szczegółowe specyfikacje techniczne:

- roboty w zakresie wykonywania stropów Teriva,

- kładzenie rynien i rur z miedzi,

- roboty izolacyjne zastosowane w budynku zabytkowej kordegardy,

- kładzenie i wykładanie podłóg drewnianych ,

- roboty tynkarskie- tynki renowacyjne.

Odpowiedź na pytanie 25

Każda z wymienionych robót nie nakłada obowiązku wykonania STWiOR.. Są to albo czynności (montaż rynien) albo produkty, które mają określoną specyfikację w zależności od producenta.

Pytanie 26

Czy badania wilgotności, rodzaju i poziomu zasolenia murów oraz inne ujęte zostały w przedmiarze? Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wszystkie rodzaje badań, jakie Wykonawca ma wykonać.

Odpowiedź na pytanie 26

Badania wilgotności, rodzaju i zasolenia nie zostały ujęte w przedmiarze. Do wyceny robót należy przyjąć ich całą powierzchnię. Wskazanie rodzaju badań wg pkt 5.1. Opisu P.T.

Pytanie 27

Czy oznakowanie dróg ewakuacyjnych, umieszczenie sprzętu p.poż.(gaśnice) i inne Projektant umieścił w przedmiarze? Prosimy o wskazanie, a w przypadku braku o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 27

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych wg branży elektrycznej oświetlenia awaryjnego.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i gaśnice wg planu ewakuacji w ramach dokumentacji odbiorowej plus poz. 141a przedmiaru poprawionego

Pytanie 28

Zamawiający przewiduje oczyszczenie ścian wewnętrznych i na zewnątrz budynku – skucie tynków do potrzebnej wysokości w miarę decyzji po odkrywkach częściowych. Co w przypadku, gdy ilość skucia okaże się większa niż przewiduje przedmiar? Jak Zamawiający zamierza rozwiązać tę sprawę?

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się z przedmiotem zamówienia i przyjmie właściwe założenia do wyceny.

Pytanie 29

Prosimy o wyszczególnienie, które meble należy uwzględnić do wyceny, gdyż zgodnie z zapisem w SIWZ „Przedmiotowe zamówienie nie dotyczy wyposażenia w meble remontowanego obiektu (elementy ruchome), natomiast Zamawiający zamieścił tabelę z wykazem wyposażenia w meble, RTV, komplety pościeli, narzuty, dekoracje okien z karniszami?

Odpowiedź na pytanie 29

Do wyceny w przedmiotowym przetargu nie należy wyceniać mebli, szaf wbudowanych, RTV, kompletów pościeli, narzut i dekoracji okien z karniszami.

Pytanie 30

Prosimy o wskazanie w przedmiarze wykonania boazerii drewnianych.

Odpowiedź na pytanie 30

W przedmiarze brak boazerii drewnianych, są one tylko umieszczone w koncepcji aranżacji, która nie stanowi projektu technicznego. Do wyceny indywidualnej należy przyjąć 1 kpl boazerii drewnianych na podstawie opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy”.

Pytanie 31

Prosimy o podanie parametrów kominka.

Odpowiedź na pytanie 31

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie 15.

Pytanie 32

Prosimy o sprecyzowanie materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia. Czy wystarczy, że użyte materiały posiadają certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i itp.?

Odpowiedź na pytanie 32

Tak materiały muszą posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne jak również dopuszczenie do zastosowania przy renowacji zabytków. Ponadto materiały własne użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny zostać zakupione z zastosowaniem artykułu 21 Rozporządzenia nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Pojęcie „pochodzenie” na użytek niniejszego rozporządzenia zostało zdefiniowane w odpowiednich przepisach wspólnotowych dotyczących pochodzenia do celów celnych w art. 23 oraz art. 24 (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1)

Pytanie 33

Prosimy o określenie stawki podatku VAT, jaki przyjąć do wyceny, jeżeli będą w budynku pokoje mieszkalne?

Odpowiedź na pytanie 33

Wykonawca określa cenę oferty netto z określeniem stawki podatku VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Informujemy, że pokoje w kordegardzie są pokojami gościnnymi (hotelowym) które nie służą do stałego zamieszkania.

Pytanie 34

Czy Wykonawca ma dostarczyć harmonogram rzeczowo –finansowy do oferty czy w dniu podpisania umowy? Czy Wykonawca ma sam sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy czy Zamawiający dostarczy projekt? Co powinien zawierać harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający wykonanie powierzone podwykonawcom? Czy należy sporządzić dwa harmonogramy?

Odpowiedź na pytanie 34

Zgodnie z Rozdziałem 16 pkt.9 ppkt.3 SIWZ, oferta powinna zawierać „Harmonogram rzeczowo-finansowy z dokładnym wskazaniem robót oraz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom”. Wykonawca, zgodnie z SIWZ powinien do oferty dołączyć Harmonogram rzeczowo-finansowy z dokładnym wskazaniem robót i ich wartości oraz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom.

W harmonogramie należy wskazać wg branż roboty wyodrębnione w każdym formularzu cenowym, tj. roboty budowlane- remontowe i renowacyjne podając wartość wg formularza cenowego , w tym wyodrębnić elementy od nr 1 do 5 (roboty rozbiórkowe, ściany nadziemia, stolarkę okienną i drzwiową, strop nad parterem i schody, dach, stan wykończeniowy oraz Roboty w zakresie nawierzchni podając wartość wg formularza cenowego, roboty sanitarne podając wartość wg formularza cenowego, w tym wyodrębnić elementy: instalacja wodnokanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacja deszczowa i drenażowa, roboty elektryczne, teletechniczne, zieleń- analogicznie. W harmonogramie należy podać odrębnie wszystkie elementy wystroju wnętrz wycenione wg kalkulacji indywidualnej.

Pytanie 35

W projekcie należy wykonać wewnątrz budynku gzymsy, czy w przedmiarze Projektant to uwzględnił? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, jeżeli nie – uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 35

W przedmiarze brak gzymsów. W wycenie indywidualnej należy ująć 1 kpl gzymsów na podstawie opracowania: „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy”.

Pytanie 36

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót różni się od projektu. Zawarte są w niej inne materiały niż w projekcie i przedmiarze (rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, izolacja termiczna z użyciem styropianu i inne). Prosimy o podanie informacji na podstawie czego sporządzić wycenę, gdyż dokumentacja jest rozbieżna? Prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedź na pytanie 36

Wycenę należy sporządzić na podstawie rozwiązań materiałowych zawartych w projekcie architektoniczno- budowlanym i przedmiarze robót.

Pytanie 37

Czy Zamawiający udostępni korzystanie z mediów (pobór energii i wody) poprzez podliczniki?

Odpowiedź na pytanie 37

Tak, na koszt Wykonawcy (użyte media, instalacja podliczników).

Pytanie 38

Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze osłonę kominka? Prosimy o wskazanie w

przedmiarze lub uzupełnienie przedmiaru. Prosimy o rysunek osłony.

Odpowiedź na pytanie 38

Analogicznie jak pkt.15.Przedmiar zawiera poz. 141 zaprojektowanie i wykonanie kompletnego kominka otwartego.

Pytanie 39

Czy Wykonawca powinien wycenić balustrady drewniane? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów, opis oraz zamieszczenie rysunków balustrad drewnianych.

Odpowiedź na pytanie 39
Tak. Poz. 137 dotyczy obudowy klatki schodowej wraz z balustradami i pochwytami, dokumentacja nie zawiera projektu wnętrz.

Pytanie 40

Czy Projektant uwzględnił w przedmiarze malowanie- stiuk? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, jeżeli nie- uzupełnienie przedmiaru oraz opis rodzaju, koloru stiuk?

Odpowiedź na pytanie 40

Zasadność zastosowania stiuków i innych rozwiązań historycznych możliwa będzie po wykonaniu odkrywek ścian istniejących. Ilość stiuków przewidzieć wg opracowania „Charakterystyczne elementy…

Pytanie 41

Część robót Projektant określił, iż będą wykonywane na etapie wykonawstwa lub w ramach nadzoru. Jak wykonawca ma wycenić te prace? Tym samym Zamawiający narusza transparentność procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść przepisów 29-31 Pzp. Zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców prosimy o sprecyzowanie prac tak określonych, aby każdy z oferentów jednakowo miał możliwość wyceny robót. Prosimy o sprecyzowanie prac tak określonych w dokumentacji, aby można było dokonać jednolitej wyceny robót.

Odpowiedź na pytanie 41

Wykonawca nie precyzuje, o które roboty chodzi. Jeśli ma na myśli roboty dodatkowe, to na tym etapie nie można określić rodzaju i zakresu robot dodatkowych, które będą objęte odrębną umową.

Pytanie 42

Prosimy precyzyjnie wymienić i podać dokładne ilości oraz wskazać rysunki elementów wystroju wnętrz w zamieszczonej dokumentacji projektowej, stanowiące podstawę do sporządzenia kalkulacji indywidualnej. Na podstawie dokumentacji Oferenci nie są w stanie przewidzieć zakresu i rozmiaru prac, koniecznych do skalkulowania i wykonania.

Odpowiedź na pytanie 42

„Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy”, opracowanie to przewiduje realizację następujących elementów wystroju wnętrz: lada, boazeria, gzymsy, obudowa grzejników, kominek, belki sufitowe, arkady, sufit podwieszany w części parteru i na tej podstawie należy dokonać wyceny indywidualnej.

Pytanie 43

Z dokumentacji technicznej nie można wywnioskować jaki jest stan istniejącego pokrycia, biorąc pod uwagę wymagania technologiczne przy dachach krytych dachówką, między dachówką o pełnym deskowaniem powinno być pokrycie z papy asfaltowej. Jeżeli tak to prosimy o ujecie w przedmiarach w robotach rozbiórkowych demontażu pokrycia z papy.

Odpowiedź na pytanie 43

W wycenie należy ująć demontaż pokrycia papowego, poz 4a poprawionego przedmiaru

Pytanie 44

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 93 przedmiaru robót budowlanych – obróbek koszy dachowych. Z rzutu jeden kosz dachowy jest długości około 7,50mb. Koszy jest 4x7,50 daje nam 30mb. Przy wyłożeniu minimum 30cm blachy na jedną połać kosz musimy wykonać z 60cm w rozwinięciu co daje nam 18,00m2, a w kosztorysie przyjęto 4,50m2.

Odpowiedź na pytanie 44

Wg pozycji 93 poprawionego przedmiaru

Pytanie 45

W przedmiarze robót elektrycznych w poz. 85 podana jest ilość 15szt opraw OWS na wysięgniku WA14/1, natomiast w projekcie elektrycznym występuje 6szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź na pytanie 45

Oprawy oświetleniowe szt. 6 wg. dokumentacji

Pytanie 46

W przedmiarach budowlanych brak jest pozycji na montaż systemowych haków kominiarskich do montażu lin bezpieczeństwa i proponowanym przy tym montażu dachówek z nasadą antenową.

Odpowiedź na pytanie 46

Haki do montażu lin bezpieczeństwa w ilości wg poz. 71a poprawionego przedmiaru.

Pytanie 47

Prosimy o dokładne określenie ilości kominków ceramicznych wentylacyjnych systemowych i systemowych odpowietrzeń ceramicznych pionów sanitarnych.

Odpowiedź na pytanie 47
Ilość kominków ceramicznych wentylacyjnych i pionów sanitarnych w poz. 71b i 71c poprawionego przedmiaru.

Pytanie 48

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie ath do przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź na pytanie 48

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w tym formacie.

Pytanie 49

W SIWZ w rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia na stronie 4 umieszczono następującą informacje „Przedmiotowe zamówienie nie dotyczy wyposażenia w meble remontowanego obiektu (elementy ruchome)”. W związku z zamieszczeniem przedmiaru robót i formularza cenowego na wyposażenie prosimy o jednoznaczne określenie, czy i które elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź na pytanie 49
Analogia Odpowiedź na pytanie 9 i 51.

Pytanie 50

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu ze wzoru umowy w § 5 pkt.2 „… w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich zmian kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty zrealizowania przedmiotu umowy”.

Rolą Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, natomiast wszelkie ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Inwestor oraz Projektant.

Zgodnie z wyrokiem KIO z 27.04.2011r. , sygn. akt KIO 806/11 „Zamawiający nie może obarczać przyszłego wykonawcy robót ryzykiem, którego nie jest on w stanie przewidzieć i wycenić na etapie składania ofert. Trudno wymagać od wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty w takim stopniu zweryfikował dokumentację projektową i teren budowy, żeby mógł ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, jakie mogą ujawnić się dopiero w toku wykonania robót”.

Odpowiedź na pytanie 50

Chodzi o ryzyko kosztów związanych z dokumentacją techniczną. Natomiast jeśli będzie konieczność wykonania robót, które nie mieszczą się w dokumentacji technicznej a zatem i w umowie, to będą to roboty dodatkowe, które zostaną rozliczone odrębną umową (pod warunkiem, że będą one spełniały przesłanki pojęcia robót dodatkowych wg PZP).

Pytanie 51

Załącznik nr2 do SIWZ – Formularz cenowy poz.1.3

Prosimy precyzyjnie wymienić, które elementy wystroju wnętrz, nie wyszczególnione w formularzu cenowym ad. pkt.1.1. i 1.2 należy wycenić (wg indywidualnej wyceny), podać dokładne ilości oraz wskazać rysunki w zamieszczonej dokumentacji projektowej, stanowiące podstawę do sporządzenia kalkulacji indywidualnej. Zaznaczam, iż załączona do SIWZ Koncepcja Aranżacji Wnętrz Zabytkowej Kordegardy jest wizualizacja pomieszczeń i elementów wystroju wnętrz, nie jest ona projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. i na podstawie nie jest możliwa jakakolwiek rzetelna wycena prac koniecznych do wykonania. Stawianie żądania przez Zamawiającego dokonania wyceny przy braku pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego przedmiotu zamówienia, stanowi naruszenie art.29 pkt.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pytanie 51

Zamawiający nie przewiduje opracowywania projektu wykonawczego aranżacji wnętrz. Wycena prac koniecznych do wykonania powinna być dokonana jako indywidualna w oparciu o „Charakterystyczne elementy powtarzalne wystroju wnętrz- koncepcja aranżacji wnętrz zabytkowej kordegardy” Dotyczy to: drewniane belki sufitowe, podest w Sali pamięci Hrabiego Paca, lada w recepcji, boazerie na parterze, obudowy grzejników, kolumny i ich obudowy, arkady, gzymsy, stiuki, kominek (ujęto w przedmiarze jako kalkulacja indywidualna). Zamawiający wyłącza z zakresu szafy wbudowane.

Pytanie 52

W związku z brakiem pełnej dokumentacji projektowej w rozumieniu obowiązujących przepisów i koniecznością wykonania specjalistycznych, trudnych do przewidzenia i wykalkulowania robót na etapie składania oferty ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz brak pełnego rozeznania robót koniecznych do skalkulowania i wykonania przez samego Zamawiającego (zgodnie z zapisami w SIWZ załączony przedmiar nie jest podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty cenowej) wnosimy o zmianę formy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z ryczałtowego wynagrodzenia umownego na wynagrodzenie kosztorysowe.

Dokumentacja, którą otrzymał Zamawiający i dołączył do SIWZ służy tylko i wyłącznie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na jej podstawie ani sam Zamawiający ani Oferenci nie są w stanie przewidzieć zakresu i rozmiaru prac, koniecznych do skalkulowania i wykonania.

Odpowiedź na pytanie 52

Zamawiający nie zmienia formy wynagrodzenia przewidzianej w SIWZ i wzorze umowy.

Zamawiający dostarcza przedmiar , który zastępuje Formularz cenowy branża budowlana –roboty remontowe i renowacyjne.

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dokumentację wykonywanych robót i przekazać ją Wojewódzkiemu Konserwatorowi zabytków w terminie 1 miesiąca od zakończenia robót. Będzie to Dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami oraz elementy wskazane przez konserwatora nie objęte dokumentacją techniczną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2013 roku do godz. 10.00

Załączniki:

- Pozwolenie ZNS-MG/40301/25/08 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach z dn.15.05.2008 r.

- Pozwolenie ZNS-MG/40301/58/10 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach z dn. 06.10.2010 r.

- Decyzja Nr 12/2011 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura 
w Suwałkach z dn. z 30.03.2011r.

- Przedmiar uzupełniający